附件1

服务内容：

兴安盟妇幼保健院检验科

需检定/校准仪器设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 需检定数量 | 需校准数量 | 总数量 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单通道可调移液器 | 普兰德；0.5-10ul | 2 |  |  |  |
| 3 | 单通道可调移液器 | 普兰德；20-200ul | 2 |  |  |  |
| 4 | 单通道可调移液器 | 普兰德；100-1000ul | 1 |  |  |  |
| 5 | 单通道可调移液器 | 普兰德；2-20ul | 2 |  |  |  |
| 6 | 单通道可调移液器 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司100-1000ul | 1 |  |  |  |
| 7 | 八通道可调移液器 | 普兰德5-50ul | 2 |  |  |  |
| 8 | 八通道可调移液器 | 普兰德0.5-10ul | 1 |  |  |  |
| 9 | 八通道可调移液器 | Thermo；30-300ul | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |

服务要求：要求检测机构具备检验设备及特种强检设备校准的相关资质，并出具相关检测、校准报告，符合内蒙古自治区质量检查、设备校准要求，如所出具报告不符合内蒙古自治区质控检查要求的需承担全部责任，并赔偿造成的相关一切损失。