附件一

妇科检查床项目需求及技术参数

1.台面最低70cm，最高90cm，能满足妇科手术、诊断、检查等需求。

2.台面长度1.2m，台面宽度60cm左右。防漏设计，防止液体渗漏。

3.有可移动底座，床面包含背板、座板、臂托、麻醉屏架及腿托支架等组件。

4.不锈钢材质，易清洁，抗污染。

5.负载≥300kg。

6.有可伸缩式不锈钢污物盆，防止液体外溅。

7.背板上折≥75°，下折≥10°，前倾≥10°，后倾≥25°。

8.配备蓄电池。

9.有遥控器，床体可通过按键控制器操作。

10.可锁定检查床，保障操作安全。